桃園縣立平鎮高級中學毒性化學物質及

有害廢棄物管理辦法

一、為有效管理毒性化學物質及有害廢棄物，防止環境污染，保障教職員工生安全，並依「毒性化學物質管理法」、「學術機構毒性化學物質管理辦法」及相關環保法規之規定，特訂定「桃園縣立平鎮高級中學毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」（以下簡稱「本辦法」）。

二、本辦法專用名詞定義如下：

1.相關單位：係指本校使用毒性化學物質或產生有害廢棄物之權責單位。

2.實驗場所：係指相關單位運作毒性化學物質之實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場。

3.實驗室負責人：係指各實驗場所之指導教師、授課教師或由單位主管所指定之編制內負責有關實驗場所運作毒性化學物質之相關事宜之人員。

4.毒性化學物質：係指經「毒性化學物質管理法」及「勞工安全衛生法」等相關法令公告，對人體健康及環境生態有害之化學物質，及相關單位認為有毒害顧慮之化學物質。

5.有害廢棄物：係指教學、研究等過程所產生，符合有害事業廢棄物認定標準及相關單位認為有危害安全與健康顧慮之廢棄物，但不包括放射及生物性廢棄物。

三、各實驗場所製造、輸入毒性化學物質，或使用、貯存、廢棄毒性化學物質，應先經安全衛生管理單位報請主管機關登記備查或核可，並副知各該主管教育行政機關。

四、安全衛生管理單位負責下列事項：

1.輔導相關單位執行「毒性化學物質管理法」、「學術機構毒性化學物質管理辦法」及本辦法規定之事項，並將輔導結果報請校方處理。

2.輔導實驗場所進行有害廢棄物減量及回收利用。

3.不定期舉辦實驗室毒性化學物質及有害廢棄物管理之教育訓練。

4.彙整各相關單位定期送交之毒性化學物質及有害廢棄物管理紀錄，並呈報主管機關備查。

5.協調、輔導委託廠商進行有害廢棄物清運、處理相關事宜。

6.協助毒性化學災害處理。

五、各相關單位應負責下列事項：

1.各實驗場所毒性化學物質之採購、貯存、標示、使用紀錄及申報相關事宜。

2.各實驗場所有害廢棄物之分類、收集、貯存、廢棄紀錄及申報等相關事宜。

3.各實驗場所毒性化學物質及有害廢棄物之安全作業標準方法之擬訂。

4.各實驗場所毒性化學物質及有害廢棄物之教育訓練及緊急事件之應變。

5.各實驗場所毒性化學物質及有害廢棄物貯存之管理及有關之環保安衛措施之定期檢查。

六、各相關單位採購毒性化學物質應填寫「毒性化學物質請購同意書」，並要求廠商提供物質安全資料表及危害標示。

1.請購之毒性化學物質如本校尚未報備、取得運作核可或登記備查號碼，且請購量未超過最低管制限量，則須由安全衛生管理單位報請主管機關，取得相關核可後，方可購置。

2.請購之毒性化學物質如本校已取得運作核可、登記備查號碼，且請購量未超過最低管制限量或為第四類之毒性化學物質時，則經安全衛生管理單位同意後，即可購置。累計運作量等於或大於最低管制限量者，請購時須經安全衛生委員會同意。

七、實驗場所進行毒性化學物質相關實驗時，應注意下列事項：

1.置備運作場所及設施標示與物質安全資料表於實驗場所明顯易見處。

2.人員穿戴有效之個人防護具在通風及安全之特定場所下操作，並有適當之安全防護設施。

3.確實填寫毒性化學物質運作紀錄。

4.實驗後剩餘、新製造之毒性化學物質或不明產物，應依相關法規及本辦法有關實驗有害廢棄物之規定辦理。

5.依毒性化學物質之特性提供適當之緊急應變及急救設備。

八、毒性化學物質之貯存，應辦理下列事項：

1.各相關單位或實驗場所應設置適當之毒性化學物質儲存場所，並集中由專人管理。

2.存取毒性化學物質時，立即更新庫存資料。

3.依其特性儲存於通風及安全良好之特定場所。

4.置備物質安全資料表於儲存場所明顯易見之處及確實執行危害標示。

5.依毒性化學物質之特性提供適當之緊急應變及急救設備。

九、實驗場所有害廢棄物之儲存，應符合下列規定：

1.有害廢棄物儲存於可相容之容器中，不具相容性之有害廢棄物應分別儲存不可混儲。有害廢棄物相容表應懸掛於實驗場所明顯處，並公告周知。

2.儲存容器應明顯標示其種類、性質並保持良好情況，如有損壞或洩漏之虞，應立即更換並隨時保持容器清潔。

3.有害廢棄物勿堆高及置於近火源處，其儲存場所，避免高溫、日曬及雨淋，最好有抽氣設備。

4.有害廢棄物儲存場所須有洩漏防護設施，以避免意外洩漏造成危害。

十、各相關單位應備有毒性化學物質運作紀錄，以供安全衛生管理單位彙整申報及主管機關不定期抽查。

1.實驗操作人須立即登錄毒性化學物質採購、使用、庫存及廢棄之相關資料。

2.各相關單位應彙整各實驗場所毒性化學物質之採購、使用、庫存及產生有害廢棄物相關登錄資料，並填具「毒性化學物質運作紀錄表」。

十一、各相關單位接獲實驗場所有害廢液清運行程表通知後，應注意下列事項：

1.登錄各實驗場所廢液清運資料，送院彙整後，於清運前二週送安全衛生管理單位核對。

2.依本校實驗室廢液分類標準分類，並懸掛及確實填寫分類標籤。

3.廢液不得有分層現象、不知成份或未達半桶之情形。

4.清運前一小時，將實驗室廢液集中放置一樓，並檢查是否滲漏或密封不良。

十二、各實驗場所如有下列情形之一者，實驗室負責人應立即採取緊急防治措        施，並至遲於一小時內，報知當地主管機關：

1.因洩漏、化學反應或其他突發事故而污染運作場所周界外之環境者。

2.於運送過程中，發生突發事故而有污染環境或危害人體健康之虞者。

3.各運作場所因毒性化學物質發生事故時，應於十二小時內報告所屬單位，並陳報校長；實驗室負責人應自事故發生後三天內，填寫「毒性化學物質事故調查處理報告表」，向事故發生地主管機關報備並副知環保署與本校安全衛生管理單位，未能於三天內完成調查資料者，應於報備時以書面說明向事故發生地主管機關申請核准補足資料所需之時間。

十三、本辦法未盡事宜，依本校其他相關規定辦理。

十四、本辦法經安全衛生委員會與行政會議通過後施行，修正時亦同。